**#11 D-Mex 150 Systemdichteinsatz geteilt mit Universalzwiebeltechnik**

**D-mex 150 Systemdichteinsatz**

**mit Universal-Zwiebeltechnik**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

Kabel-/Rohranzahl 1

geeignet für:

63 | 75 | 90 | 110 mm oder blind

geteilt / bis 2,5 bar druckdicht

30 mm Dichtbreite

Bestell-Nr. **DMZ.150.1/63-110.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Systemdichteinsatz**

**mit Universal-Zwiebeltechnik**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

Kabel-/Rohranzahl 3

geeignet für:

3x 6-52 mm oder blind

geteilt / bis 2,5 bar druckdicht

30 mm Dichtbreite

Bestell-Nr. **DMZ.150.3/6-52.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Systemdichteinsatz**

**mit Universal-Zwiebeltechnik**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

Kabel-/Rohranzahl 6

geeignet für:

6x 6-38 mm oder blind

geteilt / bis 2,5 bar druckdicht

30 mm Dichtbreite

Bestell-Nr. **DMZ.150.6/6-38.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Systemdichteinsatz**

**mit Universal-Zwiebeltechnik**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

Kabel-/Rohranzahl 10

geeignet für:

4x 6-18 mm oder blind

6x 6-33 mm oder blind

geteilt / bis 2,5 bar druckdicht

30 mm Dichtbreite

Bestell-Nr. **DMZ.150.10/4+6/.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)