**#13 D-Mex DMC 090 Systemdeckel für glatte und gewellte Rohre**

**D-mex 090 Systemdeckel**

**mit Manschette 050**

passend für Dichtpackung DMK.090

inkl. Rohranschlussdeckel

Spannbereich 48 - 56 mm

zum Anschluss von glatten oder

gewellten Rohren

Bestell-Nr. **DMS.090.050.M**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 090 Systemdeckel**

**mit Manschette 063**

passend für Dichtpackung DMK.090

inkl. Rohranschlussdeckel

Spannbereich 60 - 68 mm

zum Anschluss von glatten oder

gewellten Rohren

Bestell-Nr. **DMS.090.063.M**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 090 Systemdeckel**

**mit Manschette 110**

passend für Dichtpackung DMK.090

inkl. Rohranschlussdeckel

Spannbereich 100 - 115 mm

zum Anschluss von glatten oder

gewellten Rohren

Bestell-Nr. **DMS.090.110.M**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)