**#15 D-Mex DMC 090 Systemdeckel Kabel**

**D-mex 090 Systemdeckel**

**mit Warmschrumpfmuffe 1 Kabel**

inkl. Rohranschlussdeckel

passend für Dichtpackung DMK.090

geeignet für 1x Kabel/Rohr 25 - 75 mm

Bestell-Nr. **DMS.090.1.75.S**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 090 Systemdeckel**

**mit Warmschrumpfmuffe 3 Kabel**

inkl. Rohranschlussdeckel

passend für Dichtpackung DMK.090

geeignet für 4x Kabel/Rohr 12 - 33 mm

Bestell-Nr. **DMS.090.4.33.S**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 090 Systemdeckel**

**mit Warmschrumpfmuffe 7 Kabel**

inkl. Rohranschlussdeckel

passend für Dichtpackung DMK.090

geeignet für 7x Kabel/Rohr 12 - 33 mm

Bestell-Nr. **DMS.090.7.33.S**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)