**#8 D-Mex 150 DMC-Dichteinsatz für D-Mex 150**

**D-mex 150 Wechseldichteinsatz**

passend für DMK.150/DMF.150

geteilt / bis 1,5 bar druckdicht

inkl. Blindeinsatz für spätere Belegung

(z.B. 3x 43 mm oder 5x 35 mm oder

9x 25 mm)

Bestell-Nr. **DMC.150.2.Z/D.WE**

Z= Kabelanzahl

D = Kabeldurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Systemdichteinsatz**

**geschlossen**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

Kabelanzahl 1

geschlossen / bis 2,5 bar druckdicht

Bestell-Nr. **DMC.150.1-1/D**

1 = geschlossen

1 = Anzahl der Kabel

D = Kabeldurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Systemdichteinsatz**

**geteilt**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

Kabelanzahl 1

geteilt / bis 2,5 bar druckdicht

Bestell-Nr. **DMC.150.2-1/D**

2 = geteilt

1 = Anzahl der Kabel

D = Kabeldurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex Blinddichteinsatz**

passend für Dichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

Außendurchmesser 160 mm

geschlossen / bis 2,5 bar druckdicht

Bestell-Nr. **DMC.150.1.0**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)